ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа конденсаторной установки с автоматическим ступенчатым регулированием

реактивной мощности напольного исполнения типа УКМ58

| № п/п | Параметр | Варианты | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | УКМ58 |  |
| 2 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 (степень защиты IP) | - внутреннее – У3 (IP21); - наружное – У1 (IP44); - контейнерное – К (IP54) в исполнении УХЛ1 |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 0,4 |  |
| 4 | Номинальная мощность, квар | от 40 до 1600 |  |
| 5 | Мощность минимальной ступени регулирования, квар | от 5 до 240 1. Мощность минимальной ступени регулирования должна быть кратна номинальной мощности. 2. Мощность минимальной ступени регулирования рекомендуется выбирать в диапазоне от 12 % до 17 % номинальной мощности. |  |
| 6 | Ввод кабеля | - снизу или сверху для исполнения У3; - снизу для исполнения У1; - сбоку в контейнер для исполнения К (УХЛ1) |  |
| 7 | Дополнительные требования заказчика |  |
| 8 | Информационная и техническая поддержка | www. abb-elektro.ru abb3575757@gmail.com тел/факс: 8(495) 348-88-84, 8(499) 357-57-57 |

Изготавливаются в металлических шкафах, устанавливаются на горизонтальные полы. Комплектуются разъединителем, регулятором реактивной мощности, амперметром, конденсаторными блоками с конденсаторными элементами «сухого» типа из металлизированной пленки, электромагнитными контакторами с контактами опережающего включения, автоматическими выключателями для защиты конденсаторных блоков.

По требованию заказчика могут быть изготовлены установки с другими параметрами.

Информация о заказчике

| Организация |  | Город |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо ФИО, должность |  | Тел.: |  |
| E-mail: |  | Факс: |  |